厦门海发环保能源股份有限公司

氨水采购竞争性谈判公告

我司根据两家热电事业部（新阳热电、同集热电）生产环保需求，现进行2021年4月-2021年9月生产环保用氨水的采购招标，希望具备长期供应能力的供应商按照有关规定和我司的要求认真做好报价工作。具体招标内容如下：

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司。

二、招标货物名称、数量、供货时间及其他要求：

1、名称、数量和供货时间：

| 物品名称 | 规格 | 事业部 | 需求数量 | 供货要求 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 水 | 氨（NH3）含量≥20%、外观无色透明或带微黄色液体、色度≤80号、残渣含量≤0.3g/L、硫化物≤2.0%、氯化物≤1.0% | 新阳热电 （标的一） | 500吨 | 分批次供应、每批次约15吨 | 2021年4月-2021年9月 |
|  |  | 同集热电 （标的二） | 240吨 | 分批次供应、每批次约15吨 | 2021年4月-~2021年9月 |

以上具体供货时间以我方提前三日通知为准，分批次供应,按月结算。供货地址:新阳事业部(厦门市海沧区阳光西路288号)、同集事业部（厦门市同安区美禾三路399号）

3、运输方式及要求：专用汽车运输，到厂后送达我方指定位置，运输费和装卸费由成交供应商承担。

三、验收方式：

1、数量验收：以我司热电厂内电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

2、质量验收：需适合我司环保脱硝使用，由我司按照现有的设备对所取样品进行化验，并以化验结果作为结算依据(四小时内出化验报告)。

四、品质要求及考核：

| 序号 | 检验质量（溶度） | 结算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶度≥19% | 按成交价结算 |  |
| 2 | 19%＞溶度≥18% | 扣除该批次金额的10% |  |
| 3 | 18%＞溶度＞17% | 扣除该批次金额的20% |  |
| 4 | 溶度≤17% | 我方将无偿使用该批次产品或有权要求成交供应商退换该批次全部产品，因此造成的损失由成交供应商负责。 |  |

五、谈判保证金及缴款注意事项：

1、报价方递交报价文件前须缴足谈判保证金人民币每标的各人民币壹万元整（￥10000.00）。未按规定提交谈判保证金的报价资料，属无效报价资料，将不予开标。第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写“氨水（同集、新阳）谈判保证金”，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

5、谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775

开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、谈判保证金缴交截止时间：2021年3月5日9：30。

六、报价书格式、要求及须提供材料：见附件一、二。（报价方参照这些格式文件制作报价文件）

七、报价方须知

1、谈判报价书，须法定代表人或授权代表人签字或盖章、法定代表人或授权代表人联系电话、须填写报价日期。（见附件一）

2、企业营业执照副本复印件。

3、法定代表人身份证复印件。

4、谈判代表人非法定代表人的，还需提供法人授权书原件及授权代表人身份证复印件。（见附件二，报价文件签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。）

以上1～4项资料均需加盖单位公章，否则视为无效。

5、上述1～4项报价资料为必须提供的基本资料，少一项视为无效标。

6、请将上述1～4项资料作为报价资料，要求入袋密封，并在密封处加盖公章及封袋面须注明投标项目名称，否则视为无效。

7、若需补充资料，需加盖公章并密封，密封处加盖公章，封面须注明报价项目补充资料，否则视为无效。

八、投标截止时间2021年3月5日9：30。在投标截止时间以后送达的招标文件，招标方有权拒绝接收。

九 、开标时间及地点：2021年3月5日9：30，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

十 、邀请报价方现场参与监督。

十一、成交原则：我司评标小组将对有效报价文件的报价最低前三家进行现场电话(0592-6807515)二次询（压）价（仅拨打一次，报价方回拨无效），联系时若存在电话无法接通或接电话人员无法当场表态等情况视为维持原价，最后按二次报价结果由低到高评出第一、二、三成交候选供应商；二次报价相同，由评标小组讨论决定。

十二、报价资料送达或邮寄地址：海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司4F企管部。

十三、报价单位的谈判资料不予退还。

十四、联系人：陈焰（联系电话：0592-6807511）

十五、监督电话：0592-6807528，邮箱： wengjs@xmhfge.cn

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年2月26日

附件一：

投 标 报 价 书

| 项 目 名 称 | 一票含税（13%）到场价（元/吨) |  | 供货日期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新阳热电 （标的一） | 同集热电 （标的二） |  |  |
| 氨水≥20% |  |  |  |  |
| 说明： 一、投标保证金每标的各人民币壹万元整（¥10000.00） 二、若国家税率调整，含税价格须作相应调整。 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章/授权代表签字或盖章：

法定代表人或授权代表联系电话：

报价日期：2021年   月   日

附件二

法人授权委托书

授权声明 （报价单位名称） 授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门海发环保能源股份有限公司氨水采购项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，出具的所有文件需加盖我司公章或合同章后方生效。本授权书于 2021 年3月  日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。