厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

2022年度保温零星工程

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-034

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年12月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部2022年度保温零星工程进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参加本采购项目报价。

- 项目概况

- 项目名称：2022年度保温零星工程

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 服务周期：2022年1月1日至2022年12月31日

- 服务内容：配合完成采购方锅炉、汽轮机及其辅助设备，供热管道的日常维修、临停检修、机组大小修、检验所需的保温拆装及脚手架搭拆等工作。其中脚手架搭拆包含锅炉炉膛内部脚手架（炉膛内施工脚手架、木板材料由采购方提供，成交供应商在使用前应自行检查并确认材料是否符合安全使用要求，因成交供应商未仔细检查、核对材料导致的后果由成交供应商自行承担）。

- 工期要求：合同签订生效，成交供应商须在接到采购方工作通知之日起24小时内抵达现场施工，施工进度满足采购方要求。采购方锅炉、供热管道涉及特种设备检验、检修，部分工作需在节假日期间进行（包含春节），报价方需充分考虑此情况，做好工作安排。如成交供应商在合同签订后无法满足采购方的工期要求，采购方将按1000元/每次予以处罚。

- 工程量：根据采购方设备检修、检验等实际发生保温和脚手架确定工作量，采购方不对保温和脚手架工程量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险。

- 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，模板脚手架专业承包资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

- 提供自2017年起3份供热管道保温项目合同复印件并加盖公章。

- 报价方未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且处于管理期限内的，报价方需提供相关说明（证明），并加盖公章。

- 报价方未被采购人列入不良行为记录名单，且处于管理期限内的。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2021年12月29日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各一套）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2021年12月29日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 评审原则

本项目采购报价采用报综合单价，按实结算。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

## 技术联系人：  沈庆超    联系电话：0592-6807553  13559486506

报价文件接收人：林鹭莺     联系电话：0592-6807565  13959259483

- 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

## 环保能源公司纪检小组 0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年 12 月 23 日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2022年度保温零星工程竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2022年度保温零星工程 - 采 购 方：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-034 - 质量要求：合格 - 服务内容：配合完成采购方锅炉、汽轮机及其辅助设备，供热管道的日常维修、临停检修、机组大小修、检验等所需的保温拆装及脚手架搭拆等工作。其中脚手架搭拆包含锅炉炉膛内部脚手架（炉膛内施工脚手架、木板材料由采购方提供，成交供应商在使用前应自行检查并确认材料是否符合安全使用要求，因成交供应商未仔细检查、核对材料导致的后果由成交供应商自行承担）。 - 工期要求：合同签订生效，成交供应商须在接到采购方工作通知之日起24小时内抵达现场施工，施工进度满足采购方要求。采购方锅炉、供热管道涉及特种设备检验、检修，部分工作需在节假日期间进行（包含春节），报价方需充分考虑此情况，做好工作安排。如成交供应商在合同签订后无法满足采购方的工期要求，采购方将按1000元/每次予以处罚。 - 工程量：根据采购方设备检修、检验等实际发生保温和脚手架确定工作量，采购方不对保温和脚手架工程量做任何承诺，各报价人应接受由此而带来的风险。 |
| ## 2 | ## 响应人资格要求 ## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，模板脚手架专业承包资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 提供自2017年起3份供热管道保温项目合同复印件并加盖公章。 ## 本项目不接受联合体的投标报价。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年12月29日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年12月29日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 谈判规则： - 评审谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 评审谈判小组与通过资格和符合性审查且报价最低的前3家报价方进行谈判。评审谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其它报价方。 - 提交最后报价且未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；提交最后报价且未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请招标，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 提供自2017年起3份供热管道保温项目合同复印件并加盖公章；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 报价方存在下列情形之一，被认定为串通投标行为的：

（1）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、报价，或代表两个以上（含两个）报价人参加答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审谈判小组与通过资格和符合性审查的报价方进行谈判。

- 评审谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后尽快与采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

- 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

- 报价方所采购与本项目有关的保温材料、彩钢板材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划等。

- 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，现场技术和管理人员必须具备相关资格证书。

- 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

- 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起两年。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

- 其它要求：保温外壳铝板或者彩钢板质量必须可靠，按相关规范进行安装，确保安装质量，在项目验收合格之日起五年内不得出现因产品质量或安装工艺导致的铝板或者彩钢板锈蚀问题。

- 验收标准与要求

- 报价方应承诺确保按采购文件及技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 验收依据：谈判文件、报价文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

- 报价方式及付款方式

- 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式采用报综合单价，工程量按实结算。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

- 付款方式

## 合同正式签订生效，成交供应商完成每季度保温零星项目施工并经验收合格，双方核对工程量并确认结算金额，采购方收到成交供应商对应款项增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至结算金额的97%款项。

## 剩余3%作为质保金，质保期满无质量问题后，采购方无息付清质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方2022年度保温零星工程，经双方协商一致，签订本合同。

- 工程概况

- 工程名称：2022年度保温零星工程。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区。

- 工程内容：按采购文件要求，配合甲方完成2022年度锅炉、汽轮机、蒸汽管道、风烟管道、阀门等维修、检验所需的保温拆装及脚手架搭拆等工作；其中脚手架搭拆包含锅炉炉膛内部脚手架（炉膛内施工脚手架、木板材料由甲方提供，乙方在使用前应自行检查并确认材料是否符合安全使用要求，因乙方未仔细检查、核对材料导致的后果由乙方自行承担）。旧保温材料外运，固体废物处理应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行。

- 工程要求：详见合同附件《2022年度保温零星工程技术协议书》。

- 承包方式：总承包，本工程采用固定单价合同。

- 服务期限：2022年1月1日至2022年12月31日

- 工期要求：合同签订生效，乙方在接到甲方工作通知之日起24小时内抵达现场施工，施工进度需满足甲方工期要求。甲方锅炉、供热管道等涉及特种设备检验、检修，部分工作需在节假日期间（包含春节）进行，乙方的报价已充分考虑此情况，已做好节假日期间的工作安排。如乙方在合同签订后无法满足甲方的工期要求，甲方将按1000元/每次予以处罚。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：人民币         元 ，含9%税率增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.09）套用新税率计取合同结算金额。

- 付款方式

## 合同正式签订生效，乙方完成每季度保温零星项目施工并经验收合格，双方核对工程量并确认结算金额，甲方收到乙方对应款项增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至结算金额的97%款项。

## 剩余3%作为质保金，质保期满无质量问题后，甲方无息付清质保金。

## 质保期为工程验收合格后12个月。

- 合同履约金

乙方于合同签订生效后5个日历日内缴纳3000元，作为合同有效履约的保证金，本次合同履约结束后5个日历日内退还，若本次合同未履约完成，将不予退还保证金。

- 材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行核查，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 工程质量要求

- 按国家规定的有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》 GB50185-2010、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011及其他在用相关规范、标准要求。

- 采购文件中的《2022年度保温零星工程技术规范书》为合同附件，经双方签字盖章后与合同具备同等法律效力。

- 工程质量要求标准：合格。

- 双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 乙方应全力配合甲方做好新冠疫情防控工作。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任，由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，不能按合同规定的工期完工并通过验收交付使用的，按延误天数每天扣除该项目结算总价的5‰的违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方返还甲方已支付款项，并有权要求乙方支付逾期违约金及赔偿全部损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。合同一式六份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

- 合同订立时间　   　年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

双方签署页：（以下无正文）

甲 方：厦门海发环保能源股份有限公司       乙 方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电  话：0592-6807513	电  话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传  真：0592-6807500	传  真：

开户银行：建设银行厦门厦禾支行           开户银行：

帐  号：35101561001052501775              帐  号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2022年度保温零星工程

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件7）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件8）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件9）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件10）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件11）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件12）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 2022年度保温零星工程 的谈判文件全部内容，愿意以附件2中            的投标总报价，含9％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求 ，按照谈判文件、施工合同和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.09）套用新税率计取合同结算价款。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表1

| 序号 | 项 目 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合硅酸铝针刺毯 （密度96 kg/m³） | （元/m³） | 新材料/利用旧材料 |
| 2 | 高温玻璃棉（密度48 kg/m³） | （元/m³） | 新材料/利用旧材料 |
| 3 | 铝板（厚度0.5mm） | （元/m²） | 新材料/利用旧材料 |
| 4 | 铝板（厚度1.0mm） | （元/m²） | 新材料/利用旧材料 |
| 5 | 彩钢板（厚度0.5mm） | （元/m²） | 新材料/利用旧材料 |
| 6 | 岩棉管壳50mm（包疏水管用） | （元/m） | 密度100±10 kg/m³ |
| 7 | 镀锌铁丝网 +珍珠岩水泥抹面 | （元/m²） | 珍珠岩水泥抹面 每层厚度15mm |
| 8 | 两布三油 | （元/m²） |  |
| 9 | 耐高温铝箔玻纤布反射层 | （元/m²） | 110±10g/m² |
| 10 | 保温配套脚手架搭拆 | （元/m²） | 按脚手架4个立面 合计面积计算 |
| 11 | 拆除旧保温 | （元/m²） | 按外表面积计算 |
| 12 | 人工费（元/天·每人） |  | 采购方提供保温材料 |
| 综合价 |  |  |  |
| 报价表1综合价=本表序号（1-5的和）x 80% +本表序号（6-12的和）x20%（其中第1、2、3、4、5项取新旧材料报价的平均值） |  |  |  |
| 备注：1、本项目按实结算，报价方在报价时应充分考虑好材料损耗及施工场所等因素； 2、报价应充分考虑在节假日期间的施工因素（包含春节），上述报价均为包干单价； 3、拆除旧保温过程中应尽可能的保护好旧材料，能利旧的材料务必利旧使用； 4、保温工程量计算参考见附表2-1。 |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件2 报价表2

| 序号 | 项 目 | 数量 （㎡） | 计算 层数 | 总量 （㎡） | 单价 （元/㎡） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛内脚手架搭设（搭设至23米） | 27.44 | 12 | 329.28 |  | 元/每台 |
| 2 | 炉膛外其它 脚手架搭设 | 按实计算（按本表说明3计算方法） |  |  |  |  |
| 说明 | - 以上报价均含9％增值税专用发票； - 炉膛长度5.9米、宽度4.65米，脚手架搭设从炉膛底部4.7米开始至23米处，即炉内脚手架搭设面积为5.9×4.65=27.44㎡，搭设层数按12层计算； - 脚手架搭设按水平投影面积进行计算，搭设高度在5.2米内计算基本层（按一层计算）；超过5.2米，每增加1.2米按一层计算，脚手架增加层数=（搭设高度-5.2米）/1.2米； - 采购方可根据实际检修需要调整炉膛内部脚手架搭设高度，结算价等于单项报价×27.44×结算确认层数； - 炉膛外其他脚手架搭设结算价：单项报价×实际工作量； - 报价表2综合单价=本表序号1单价（元/㎡）×90％+本表序号2单价（元/㎡）×10％。 |  |  |  |  |  |

备注：评标时按综合单价进行比价，报价表1综合价 + 报价表2综合价最低价者确定为成交供应商。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附表2-1

| 序号 | 管道直径（mm） | 保温棉 厚度 | 保温棉体积 （m³/每米） | 外层铝箔玻纤布面积（㎡/每米） | 外壳面积 （㎡/每米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф57 | 50mm | 0.018 | 0.535 | 实测周长x 1米 |
| 2 | Ф76 | 50mm | 0.021 | 0.594 | 实测周长x 1米 |
| 3 | Ф89 | 50mm | 0.023 | 0.635 | 实测周长x 1米 |
| 4 | Ф108 | 50mm | 0.026 | 0.695 | 实测周长x 1米 |
| 5 | Ф133 | 50mm | 0.03 | 0.774 | 实测周长x 1米 |
| 6 | Ф159 | 50mm | 0.034 | 0.855 | 实测周长x 1米 |
| 7 | Ф194 | 50mm | 0.04 | 0.965 | 实测周长x 1米 |
| 8 | Ф219 | 50mm | 0.044 | 1.044 | 实测周长x 1米 |
| 9 | Ф273 | 50mm | 0.053 | 1.213 | 实测周长x 1米 |
| 10 | Ф325 | 50mm | 0.061 | 1.377 | 实测周长x 1米 |
| 11 | Ф377 | 50mm | 0.07 | 1.54 | 实测周长x 1米 |
| 12 | Ф426 | 50mm | 0.078 | 1.694 | 实测周长x 1米 |
| 13 | Ф478 | 50mm | 0.086 | 1.857 | 实测周长x 1米 |
| 14 | Ф530 | 50mm | 0.094 | 2.021 | 实测周长x 1米 |
| 15 | 管道弯头按外弧长度计算；阀门按实际测量值计算。 |  |  |  |  |

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 2022年度保温零星工程 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 2022年度保温零星工程 的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的 2022年度保温零星工程 维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，模板脚手架专业承包资质，提供营业执照、资质证书复印件并加盖公章。

- 报价方提供自2017年起3份供热管道保温施工合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 本项目质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，我司承诺在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，若因产品质量或安装原因出现的质量问题，其费用由我司自行负责。

- 我司承诺采用优质的铝板或者彩钢板，彩钢板自项目验收合格之日起五年内，若因产品质量或安装原因导致的铝板或者彩钢板锈蚀情况，我司承诺免费进行更换。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：内容由报价方填写。

附件8 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 材料设备名称 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸铝针刺毯 |  |  | 采用山东鲁阳、河北国美、南京中欢等同质及以上产品，附带出厂合格证 |
| 2 | 高温玻璃棉 |  |  | 采用河北格瑞、美乐斯、依索维尔、威伦维客等同质及以上产品，附带出厂合格证 |
| 3 | 彩钢板 |  |  | 采用天津新宇、深圳华美、台湾烨辉、苏州博格思等同质及以上产品，附带出厂合格证 |
| 4 | 铝 板 |  |  | 采用正规厂商国标产品，附带出厂合格证 |
| 5 | 耐高温铝箔 玻纤布反射层 |  |  | 采用江阴健博、苏州君悦、浙江鹏远、江苏龙英等同质及以上产品，附带出厂合格证 |
| 备注：1、本采购项目推荐的主要材料设备参考品牌如上表。报价方可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需简要说明推荐理由），但所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求，否则，其报价文件将被拒绝。报价文件未明确品牌的，视为默认上述推荐品牌择其一。 2、所有施工材料进场时需提交产品质量证明资料。 |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件11 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件12 报价方认为需要提供的其他资料。

- 技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司2022年度保温零星工程，它提出了该项目的性能、工艺制造及安装服务等方面最基本的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 在签订技术协议之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与采购方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 本技术规范书将在合同签订时作为技术协议签订，与合同正文具有同等法律效力。

- 工程概况

厦门海发环保能源股份有限公司位于厦门市海沧新阳工业区，为新阳工业区提供集中供热服务，目前配套3台75t/h循环流化床锅炉，2台6MW汽轮机，20余千米供热管道（管径主要规格Φ108mm、Φ159mm、Φ273mm、Φ325mm、Φ480mm）。本次招标项目为2022年度的锅炉、汽轮机及其辅助设备，蒸汽管道、风烟管道、阀门等的检修维护、定期检验提供配套的保温服务；锅炉炉内脚手架搭拆服务。

- 施工执行标准

以下列出的仅为通用技术规范，报价方采用的标准原则上不应低于以下通用技术规范。如有新版本的标准规范发行，按最新版的标准规范执行。

- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010

- GB51210-2016 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》

- JGJ-130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

- JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》

- GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

- GB/T 31254-2014《机械安全 固定式直梯的安全设计规范》

- GB 50870-2013《建筑施工安全技术统一规范》

- DL 5009.1-2014《电力建设安全工作规程  第1部分：火力发电》

- 建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）

- 保温施工要求

保温施工厚度偏差必须满足《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010的相关要求。

- 锅炉、汽轮机及主蒸汽管道、阀门保温材料采用复合硅酸铝针刺毯，厚度主要为100mm、150mm、200mm三种规格，每一层保温棉外包裹一层耐高温铝箔玻纤布。

- 供热蒸汽管道、阀门保温最里面一层采用50mm厚度复合硅酸铝针刺毯，外层采用高温玻璃棉，总厚度120mm-180mm不等，每一层保温棉外包裹一层耐高温铝箔玻纤布。

- 疏水管道（管径Φ25mm、32mm、Φ38mm）保温采用50mm厚度岩棉管壳。

- 保温外层彩钢板采用0.5mm厚度，铝板采用0.5mm或者1mm厚度（厂内主要管道使用）。

- 成交供应商须在接到采购方工作通知之日起24小时内抵达现场施工，施工进度满足采购方要求。采购方锅炉、供热管道涉及特种设备检验、检修，部分工作需在节假日期间（包含春节）进行，报价方需充分考虑此情况，做好工作安排。

- 施工期间设备、管道可能存在高温，报价方应根据需要采取防止人员烫伤的防护措施，室外施工应做好防水措施。

- 采用软质的保温材料时，安装厚度需符合要求，并应做到结构合理、安装牢固、拼缝严密、平整美观。保温棉捆扎后要求相互靠紧，不得有缝隙。

- 软质保温材料采用三层结构时，在保温最外层上部1/2处加盖一层保温层。

- 反射层由不燃的强反辐射层组成，其使用温度应高于保温材料的安全使用温度，反射层的材料不得与保温材料和外护层相溶或腐蚀。

- 保温材料的性能和厚度应符合要求，有产品合格证和检测单位签章的测定数据。

- 现场保温材料应按统一规格妥善保管，必须堆放于仓库或彩钢板雨棚内，禁止露天堆放，严防受潮。施工现场需备有防雨毡布，确保如遇雨天能及时覆盖现场保温材料，防止受潮。

- 保温前要清理管道表面的污垢、泥土等杂物。保温层外表面应平整圆滑干燥。

- 如果没有良好的防御措施，室外保温工程不得在雨天施工。保温层施工过程中未加保护层前，应考虑临时防潮和防雨淋，且保温棉外必须缠绕反辐射层后方可结束当天的保温施工。

- 保温层应均匀连续，切割面要平整，尺寸要准确，不准使用已损坏的材料。

- 保温棉的纵缝应错开，水平管道的纵向接缝位置，应布置在管道水平中心线下方45°范围内，外层的保温必须将内层的环缝和纵缝全部覆盖，内层和外层保温材料的搭接缝必须错位至少200mm。

- 各层保温层应单独捆扎，每间隔200mm以内应加优质14～16号镀锌铁丝或宽钢带捆扎，每道成环形单独捆扎。

- 垂直管道保温层应自下而上施工，并按每2米高度设置一道支撑环。

- 反辐射层的施工：反辐射层包扎时注意正面（铝箔面）朝内，增加反射效果；反辐射层采用螺旋式缠绕施工，搭接长度≥50mm，同层反辐射层采用正向缠绕，隔层反辐射层采用逆向缠绕，反辐射层末端需用铁丝绑扎，间距不超过30mm。

- 保护层（本项目采用彩钢板或铝板）的施工应在保温层验收合格后方可进行。

- 保护层的材料规格应符合要求。

- 金属保护层环向和纵向要有防雨凸筋，并要事先压圆，安装时壳体应紧贴保温层。立管保护层应自下而上安装，水平管应逆管道坡向自低点向高点安装，纵缝应相互错开，壳表应平整圆滑美观。

- 金属保护层环向长度不足可用“Z”形咬合衔接两块板。水平管道各种纵缝均应置于管道水平线下方30度角范围内，且外盖板应置于上方以防雨水浸入。

- 金属保护层搭接接缝除活动缝外，应采用自攻螺钉紧固，且在1m长度内不应少于5个，其间距为150-200mm。

- 管道三通部位金属保护层的安装，支管与主管相交部位宜翻边固定，顺水搭接。垂直管与水平管在水平管下部相交，应先包垂直管，后包水平管；垂直管与水平管在水平管上部相交，应先包水平管，后包垂直管。

- 保护层搭接需采用优质不锈钢（或其他不会产生锈蚀的材料）自攻螺钉固定。

- 施工期间的场地应及时清理，成交供应商负责废旧保温处理，废旧保温处理应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行。

- 拆除旧保温过程中应尽可能的保护好旧材料，能利旧的材料务必利旧使用。

- 保温材料要求

各保温材料进场前均应提供样品经采购方确认，实际进场材料应与样品相符。

- 憎水型硅酸铝针刺毯主要技术要求

| 高温玻璃棉主要技术要求 项 目 |  | 设计要求值 |
| --- | --- | --- |
| 理论体积密度（kg/m³） |  | 96 |
| 加热永久线变化（1000℃·8h）（%） |  | ≤2.5 |
| 导热系数 W/(m·K)（平均温度500℃) |  | ≤0.12 |
| 抗拉强度（kPa）（厚度50mm） | 96 kg/m3 | ≥40 |
| 渣球含量(粒径大于0.21mm) |  | ≤20% |
| 氧化铝含量（Al2O3）% |  | ≥40 |
| 氧化铝＋二氧化硅含量% |  | ≥95 |
| 憎水率≥93% |  |  |

| 项 目 | 设计要求值 |
| --- | --- |
| 导热系数 W/（m•K） | ≤ 0.032（常温） ≤ 0.038（平均温度70℃） |
| 平均直径. um | ≤ 5.5 |
| 纤维长度 cm | 15～25 |
| 密度 kg/m³ | 48 |
| 最高使用温度 ℃ | 538 （热荷重收缩温度满足GB/T13350的要求） |
| 渣球含量（粒径大于0.25mm） | ≤ 0.1% |
| 耐水性试验（100℃，96h后导热系数、容重、厚度变化率） | < 5% |
| 含水量 | < 0.2% |
| 对管道腐蚀性 | 无 |
| C1- | 符合GB/T13350的要求 |
| 燃烧性能 | A级不燃 |
| 有机物含量 | ≤ 3% |

- 彩钢板的主要技术要求

- 彩钢板的基材为55%铝+43.5%锌+1.5%硅合金钢板，基材厚度为不大于0.5mm（0.46～0.49 mm），锌层厚度不小于150g/m2，钢板强度：G300以上（屈服不低于300MPa）。

- 彩钢板涂层正面：高耐候聚酯（HDP）正面不低于20um；底漆厚度不得低于5 um，背面漆：改性环氧聚酯（EPOXY）原则上为7～10um；涂层质保年限不低于15年。

- 彩钢板表面光泽度应符合25%±10%（60°）。

- 彩钢板锻压制造应一次成型，表面应平整光滑、轮廓整齐，不得有松脱、翻边、皱褶、翘缝、气泡和明显的凹坑等缺陷。

- 彩钢板应具有抗腐蚀性可保证外层20年不腐蚀，基本不变色。

- 彩钢板采用与已建成管道相同的颜色或者草绿色（为便于材料购买，最多采用两种颜色），颜色由采购方确定。

- 耐高温铝箔玻纤布反射层主要要求：110±10g/m²。

- 铝板的主要技术要求

- 铝板应为正规厂商生产，每批供货包装需附有出厂日期、检验报告及合格证。

- 铝板锻压制造应一次成型，表面不得有划伤、刮花、碰伤、裂纹、起泡、污点、凹凸不平、扭曲变形、沙眼、压痕、腐蚀等对使用有害的缺陷，不得有氧化现象。

- 脚手架施工要求

- 工程材料

- 钢管：脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。

- 扣件：脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《脚手架扣件》的规定；采用其他材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。

- 脚手板

- 脚手板可用钢、木料制作（不得使用竹串板），每块质量不宜大于30kg。

- 木脚手板应采用杉木或松木制作，长度为1.5～3.6m，厚度不得小于50mm，板宽宜为200～300mm，两端应设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。材质为不低于国家Ⅱ等材标准的杉木或者松木，且不得使用腐朽、劈裂的木板。

- 冲压金属脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235—A级钢的规定，钢板厚度为2～3mm，长度为1.5～3.6m，肋高为50㎜，宽度为230～250㎜。脚手板的一端应压有连接卡口，以便铺设时扣住另一块板的端部，板面应冲有防滑圆孔。

- 连墙件：连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。

- 施工工艺质量

- 脚手架搭设必须符合相关规定，操作时必须配带安全帽、安全带，穿防滑鞋。

- 搭设脚手架应构造合理、连接牢固、搭设和拆除方便、使用安全可靠，不得发生影响正常使用的变形；当遇到意外作用和偶然超载时，不得发生整体破坏。

- 脚手架水平杆和立杆间距、横距、步距和作业层高度应符合相关规范要求。

- 脚手架设根据规范要求设置相应的扫地杆、剪力撑或斜撑杆。

- 搭设脚手架所依附、承受的炉内构件不应受到损害。

- 脚手板铺设应遵守的规定

- 脚手板应满铺绑扎牢固，不应有空隙和探头板，脚手板与墙面的间距≯20cm。

- 脚手板的搭接长度≮20cm。对头搭接处应设双排小横杆，双排小横杆的间距不得大于20cm。

- 脚手架的外侧、斜道和平台应设1.05米高的栏杆和18cm高的挡脚板或设防护立网，里脚手架的高度应低于外墙20cm。

- 斜道板、跳板的坡度不得大于1:3，宽度不得小于1.5m，并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于30cm。

- 采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固；间距不大于30cm。严禁手中拿物攀登。不得在梯子上运送、传递材料及物品。

- 临空侧设防护栏杆，其高度为1.05米。若工作需要临空侧应设踢脚板，高度为脚手板的宽度，且固定，踢脚板于底部脚手板连接处的间隙越小越好（采取必要措施）不致有物、料在此间隙孔内落入工作面以外伤及他人。

- 脚手架应按规定设置上下通道。通道横杆间距不大于0.5m，并按规定搭设。

- 脚手架的立杆应垂直，档距不大于1.5米。

- 脚手架的两端、转角处以及每隔6—7根立杆，应设支杆及剪刀撑，支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60度，支杆埋入地下深度不得小于30cm。架子高度在7m以上或无法支杆时，竖向每隔4m, 横向每隔7m必须与建筑物连接牢固。脚手架全高倾斜不允许大于150mm，严禁向外倾斜。

- 在高处工作，脚手板与斜道板的厚度须在50毫米以上并绑牢。斜道板应钉好横木条。严禁以圆木（杉槁）代替木板使用。

- 在高处所搭的脚手架木板连接部分应错开。探头板长度不应超过300毫米。

- 高于20米以上的架台，其周围应有一米高的栏杆。架台底部周围应有不低于0.1米的挡板，以防滚落物体。

- 高度3步架以上的脚手架必须设置防护栏杆和挡脚板，斜道休息平台应设置扶手。

- 脚手架的搭设进度，配合工程施工进度进行，不宜一次搭设过高。

- 杆件相交伸出的端头应大于150mm，杆件搭接绑扎点以外的余梢应绑扎，散头长度不得大于300mm，绑扎铁丝余梢应弯向内侧。

- 施工中应尽量减少交叉作业，必需交叉时施工负责人应事先组织交叉各方，商定各方施工范围及安全注意事项，各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少相互干扰，无法错开的垂直交叉作业层间必须搭设严密、牢固的防护隔离措施。

- 架子的铺设宽度不得小于1.2m，操作层脚手板必须满铺、铺稳、绑扎牢固，离墙面不得大于20厘米，不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20厘米，对接时应架设双排小锚杆，间距不大于20厘米，在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。

- 拆除脚手架时应符合下列规定:

- 脚手架的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业；同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除。

- 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再脚手架；分段拆除高差不应大于2 步，如高差大于2 步应增设连墙件加固。

- 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

- 脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至最底层，严禁抛掷。

- 脚手架施工安全管理要求

- 报价方工程施工中需遵守厦门海发环保能源股份有限公司安全、文明、环保的相关规定及要求。

- 报价方应做好入场施工人员的安全教育工作，在采购方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经采购方允许的事项，采购方将按公司相关制度采取惩罚措施，如有影响到采购方生产运营的，采购方保留索赔的权利。

- 报价方应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

- 报价方应对工程施工中的安全文明施工进行有效管理，并服从于采购方安全文明生产管理相关人员管理。

- 报价方不得使用患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、精神不振、岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等不符合条件及有职业禁忌症的施工人员。

- 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核合格的专业架子工。

- 脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收，合格后方准使用。

- 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，严禁悬挂起重设备。

- 脚手架的安全检查与维护应按规定进行，安全网应按有关规定搭设或拆除。

- 在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

- 搭拆脚手架，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

- 脚手架的验收

- 脚手架搭设完毕，搭设单位先进行自检，自检合格后方才许可提出验收申请。

- 脚手架由搭设方、脚手架使用部门及采购方安保部、技术与设备管理部相关人员负责验收，验收合格后方能使用。

- 验收后，使用部门必须将合格证挂在脚手架明显位置上方能使用。

75t/h锅炉炉膛内部结构图